Приложение № 1

к концессионному соглашению

от «__»______________20___г.

Состав и описание, в том числе технико – экономические показатели объекта Соглашения

| № п/п | Наименование, адрес объекта | Год ввода в эксплуатацию | Площадь (кв.м.) | Протяженность (п.м.) | Кадастровый номер | Балансовая стоимость, руб. | Остаточная стоимость, руб. | Документ, удостоверяющий право собственности | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Зелёный Бор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание котельной Амурская область, Михайловский район, с. Зеленый Бор, пер. Новый д. 1 | 1968 | 187,7 |  |  | 59843,82 | 0 | Свидетельство о гос. рег. права собственности от 23.09.2010г. 28 АА № 453420 | Удовлетворительное |
|  | Оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентилятор ВР 280-46 (2,8 кВт, 1500 об/мин) | 2014 |  |  |  | 28000,00 | 24304,00 |  | В рабочем состоянии |
|  | Вентилятор ВР 280-46 (2,8 кВт, 1500 об/мин) | 2014 |  |  |  | 28000,00 | 24304,00 |  | В рабочем состоянии |
|  | Дымосос ДН-8 (6,0 кВт/1500 об./мин) | 2015 |  |  |  | 54500,00 | 47306,00 |  | В рабочем состоянии |
|  | Дымосос ДН-12 (6,0 кВт/2000 об./мин) | 2012 |  |  |  | 32400,00 | 17560,00 |  | В рабочем состоянии |
|  | Котел КВм-1,1Б (1,1 Гкал/час, давление – 0,6 МПА, Максим. Темпер. – 95С) | 2014 |  |  |  | 350144,00 | 274967,00 |  | В рабочем состоянии |
|  | Котел КВм-1,1Б (1,1 Гкал/час, давление – 0,6 МПА, Максим. Темпер. – 95С) | 2015 |  |  |  | 350144,00 | 305304,00 |  | В рабочем состоянии |
|  | Дизельный электрогенератор (мощность 125 кВт –1500 об./мин.) | 2012 |  |  |  | 62140,00 | 41634,00 |  | В рабочем состоянии |
|  | Скважина вспомогательная (глубина 180 метров) | 1972 |  |  |  | - | - |  | В рабочем состоянии |
| 2 | Тепловая трасса, адрес объекта: Амурская область, Михайловский район, с. Зелёный Бор протяженностью – 1316,91 п. м., в том числе: | 1991 |  |  |  | 2081812,90 | 0 | Свидетельство о гос. рег. права собственности от 09.08.2012г. 28 АА № 665906 |  |
|  | Теплосеть надземной прокладки в лотках, (в 2-х труб. исч): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d=159мм – 248,55 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d=108мм – 671,53 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d=87мм – 36,55 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d=76мм – 59,52 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d=57мм – 154,42 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d=50мм – 10,81 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d=32мм – 20,6 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплосеть подземной прокладки в проходных лотках: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d=159мм – 9,76 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d=108мм – 97,91 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d=87мм – 7,26 м |  |  |  |  |  |  |  |  |

Технико-экономические показатели объекта Соглашения,

предназначенного для выработки, передачи и распределения тепловой энергии

| Наименование энергоисточника, | Установленная мощность, Гкал/ч | Объем полезного отпуска, Гкал. | Выработка теплоэнергии, Гкал. | Подключенная нагрузка |  |  | Основное котельное оборудование, год ввода | Расход топлива т.у.т | Потери теплоэнергии, Гкал. | Расход на собственные нужды, Гкал. | Основное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Существующая | Перспективная |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Зелёный Бор | 2,2 | 2405,5 | 2962,35 | 0,6 | 0,6 | 0 | Котёл КВм-1,1Б Котёл КВм-1,1Б | 581,39 | 747,36 | 82,49 | уголь |

Подписи сторон:

| Концедент Администрация Зеленоборского сельсовета 676691, Амурская область, Михайловский район, с. Зелёный Бор, ул. Центральная, 9 Глава администрации Зеленоборского сельсовета __________________ А.Т.Брусник «___» __________ 2017 г.; Концессионер Общество с ограниченной ответственностью «ТСК «Амур-1» 676870, Амурская область, г.Завитинск, ул.Красноармейская, дом 17, пом. 1 Генеральный директор ООО «ТСК «Амур-1» _____________________ А.В.Севрюк «___» __________ 2017 г.. |  |  |
| --- | --- | --- |