Приложение № 3

к концессионному соглашению

от «__»______________20___г.

Техническое задание по реконструкции объекта Соглашения

| № п/п |  | Виды работ по реконструкции объектов концессионного соглашения | Период выполнения работ | Затраты на производство работ, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Зеленый Бор с тепловыми сетями протяженностью 1316 п. м. |  |  |  |  |
| 1 | Замена сетевого насоса К65-50-160 |  | 2018 год | 200,00 |
| 2 | Замена котла КВм-1,1Б - 2 шт. |  | 2019 год | 1400,00 |
| 3 | Замена котлов КВм-1,1Б. - 2 шт. |  | 2024 год | 1400,00 |
| 4 | Замена дымососа ДН-8, замена сетевого насоса К65-50-160. |  | 2021 год | 260,00 |
| 5 | Замена трубопровода д-76мм, длина-54 м. |  | 2022 год | 540,00 |
| 6 | Замена теплотрассы, д.100 мм. L=180 м. |  | 2020 год | 1800,00 |
| 7 | ВСЕГО по котельной |  |  | 5880,00 |

Предельный размер расходов на реконструкцию объекта Соглашения, осуществляемых в течение срока действия настоящего Соглашения Концессионером, равен 5 880 000,00 (пять миллионов восемьсот восемьдесят тысяч рублей) 00 копеек.

Подписи сторон:

| Концедент Администрация Зеленоборского сельсовета 676682, Амурская область, Михайловский район, с. Зеленый Бор ул. Центральная 9 Глава администрации Зеленоборского сельсовета __________________ А.Т. Брусник «___» __________ 2017 г.; Концессионер Общество с ограниченной ответственностью «ТСК «Амур-1» 676870, Амурская область, г.Завитинск, ул.Красноармейская, 17 пом 1 Генеральный директор ООО «ТСК «Амур-1» _____________________ А.В. Севрюк «___» __________ 2017 г.. |  |  |
| --- | --- | --- |