|  | # УТВЕРЖДЕНА решением Зеленоборского сельского Совета народных депутатов от 06.04.2021 №11/43 |
| --- | --- |

# Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Зеленоборского сельсовета Михайловского района

на 2021 – 2025 годы

с. Зеленый Бор

# Паспорт

# «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Зеленоборского сельсовета

# Михайловского района   на 2021-2025 годы»

| Наименование программы | «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Зеленоборского сельсовета Михайловский район на 2021-2025 годы" |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (далее Закон N 210-ФЗ). |
| Дата утверждения Программы | « 06 » _апреля__2021 год |
| Заказчик Программы | Администрация Михайловского района |
| Основные разработчики Программы | Администрация Зеленоборского сельсовета |
| Цель Программы | - обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования Зеленоборского сельсовета Михайловского района Амурской области. |
| Задачи Программы | - инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры; - перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры; - разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Важнейшие целевые показатели программы | - количество заключенных инвестиционных соглашений по модернизации объектов коммунального комплекса в рамках Программы с 1ед. в 2021 году до 1 ед. в 2025 году; - изменение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры с 50% в 2021 году до 40 % в 2025 году; - повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг с 60 % в 2021 году до 75% в 2025 году; |
| Срок реализации Программы | 2021- 2025 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы ( по годам в разрезе кодов разделов функциональной классификации расходов бюджета | Общий объем финансирования Программы составит 2200,0 тыс. рублей, в т.ч.: 2021 год 260 тыс. рублей; 2022 год 540,0 тыс. рублей; 2023 год 0 тыс. рублей; 2024 год 1400,0 тыс. рублей; 2025 год 0 тыс. рублей; Источник финансирования 2200,0 тыс. рублей средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы комплексного развития, за счет всех источников финансирования составит –2200,0 тыс. рублей Реализация программных мероприятий программы предлагается за счет: - собственных средств предприятий – 2200,0 тыс. рублей; - бюджетных источников – 0,0 тыс. рублей; - кредитных ресурсов – 0,0 тыс. рублей; Объём средств областного и местных бюджетов ежегодно будут уточняться исходя из возможностей бюджетов на соответствующий финансовый год. |

1. Содержание проблемы и необходимость её решения программными методами

1.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Зеленоборский сельсовет Михайловского района Амурской области расположен в южной части Амурской области.

Основным производственным направлением предприятий, функционирующих на территории Зеленоборского сельсовета Михайловского района Амурской области  является сельское хозяйство.

Уровень развития экономики Зеленоборского сельсовета Михайловского района относительно невысокий. Зеленоборский сельсовет Михайловского района является дотационным субъектом бюджетных отношений в Амурской области.

Уровень дотационного обеспечения бюджета Зеленоборского сельсовета Михайловского района Амурской области составляет 88 %.

Численность населения Зеленоборского сельсовета Михайловского района Амурской области  по состоянию на 01.01.2021 года составила 1057 человек.

В администрацию Зеленоборского сельсовета входят три населённых пункта: село Зелёный Бор, село Черемисино, село Красный Яр. Расстояние от районного центра села Поярково до Зелёного Бора - 7 км, от Зелёного Бора до Черемисино - 8 км, от Зелёного Бора до Красного Яра - 25 км.

Земли поселений составляют 280 гектар. Всего в ведении сельского Совета - 4032 гектара земли.

### Согласно прогнозам численность населения Зеленоборского сельсовета Михайловского района Амурской области  к 2025 году сократится на 12 жителей и составит 1045 жителей (табл.2).

### В период с 2021 по 2025 годы на территории Зеленоборского сельсовета Михайловского района Амурской области строительство жилья не планируется. (табл.3).

Развитие инфраструктуры социального назначения в течение 2021 – 2025 не планируется.

1.2 Электроснабжение

Зеленоборский сельсовет по состоянию на 01.01.2021 года  снабжается электроэнергией от 14 подстанции.

Распределение электроэнергии в поселениях производится от подстанций воздушным линиям до распределительных подстанций, а от них по воздушным и кабельным сетям 10,244 км до объектов потребления.

По состоянию на конец 2020 года удельная номинальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет 2,35 кВт/ч, с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной сферы.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  электроприборами, а также практику использования электрической энергии на нужды отопления расчетные показатели номинальной мощности электропотребления приняты:

на период:   2021  – 2022годы  -  950    кВт/чел;

2022  – 2023 годы  - 950    кВт/чел;

2023  – 2024 годы  - 980    кВт/чел.

2024  – 2025 годы  - 990    кВт/чел.

Ориентировочная проектная нагрузка по электроэнергии в поселениях района в 2025 году на жилищно-коммунальные нужды составит ~ 0,042 МВт. Учитывая, что доля электропотребления на жилищно-коммунальные нужды в общем объеме электропотребления составит ~ 72%, существующий на текущий момент резерв трансформаторной мощности на действующих подстанциях достаточен  для покрытия дополнительной нагрузки.

1.3. Теплоснабжение

По состоянию на 01.01.2021  в Зеленоборском сельсовете поселковые котельные находятся в селе Зеленый Бор.

Состояние котельных на 01.01.2021  год (табл.9).

Централизованное теплоснабжение обеспечено для объектов социальной сферы, многоквартирного жилищного фонда, а также для домов блокированной застройки.

Системой централизованного теплоснабжения реализуется потребителям в год  до 2962,35 Гкал тепловой энергии. Общая отапливаемая площадь составляет 8501 кв. м, в том числе площадь жилищного фонда – 3584,0 кв. м. Протяженность тепловых сетей составляет 1,5 км.

Индивидуальные жилые дома отапливаются от печей. Основными видами топлива для них являются уголь.

Состояние объектов теплоснабжения имеет очень высокую степень износа. Износ тепловых сетей составляет 55%, износ теплотехнического оборудования  в среднем 25 %. Потери тепловой энергии в сетях составляют более 30%.

Высокая себестоимость производимого тепла в основном за счет использования дорогого топлива, а также заниженных удельных расходов топлива и электроэнергии.

Утвержденные РЭК реализационные тарифы не создают условий для полного покрытия затрат на производство тепла. Полученные убытки компенсируются по отоплению жилищного фонда за счет областного бюджета.

Таблица 1

Наличие жилфонда и обеспеченность его коммунальными услугами

в Зеленоборском сельсовете  Михайловского района Амурской области (чел.)

| № п/п | Наименование административных образований | Наличие жилфонда |  |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | многоквартирные дома |  | индивидуальные дома |  | Центральное отопление | водопровод |  | канализации |  |
|  |  | кол-во домов | общая площадь (кв. м) | кол-во домов | общая площадь (кв. м) |  | с вводом в дом | уличн. колонки | централ. отвод | придомов. выгреб |
| 1 | Зеленоборский сельсовет | 122 | 14177 | 102 | 18607 | 3584,0 | 3584,0 | 0 | 0 | 3584,0 |
|  | Всего по сельсовету | 122 | 14177 | 102 | 18607 | 3584,0 | 3584,0 | 0 | 0 | 3584,0 |

Таблица 2

Прогноз роста численности населения в  Зеленоборском сельсовете  Михайловского района,

Амурской области на 2021-2025 годах (чел.)

| № п/п | Наименование административных образований | В том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Зеленоборский сельсовет | 855 | 855 | 853 | 853 | 851 |

Таблица.3

Прогноз строительства жилья в Зеленоборском сельсовете  Михайловского района,

Амурской области на 2021 – 2025 годах (кв.м)

| № п/п | Наименование населённого пункта | на 01.01.2021 |  |  | на 01.01.2023 |  |  | на 01.01.2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилфонда (кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. жильем (кв.м/чел.) |
| 1 | с. Зелёный бор | 32784 | 855 | 38,34 | 32784 | 853 | 38,43 | 32784 | 851 | 38,52 |

Таблица 4

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вновь вводимого на 2021 – 2025 годах жилья  в Зеленоборском сельсовете  Михайловского района, Амурской области

| № п/п | Наименование территорий застройки жилья | Электроснабжение |  |  | Теплоснабжение |  |  | Водоснабжение |  |  |  | Водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Тепловые сети (км) | Встроенные котельные (ед./Гкал) | Блочные котельные (ед./Гкал) | Артскважины (ед.) | Водовод (км) | Водонапорные башни (ед./куб. м) | Подводящий водопровод (км) | Самотечная канализация (км) | Канализационная насосная станция (ед./куб..м в сутки) | Напорная канализация (км) |
| 1 | Зеленоборский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 5

Прогноз строительства объектов социальной сферы  в Зеленоборском сельсовете  Михайловского района

Амурской области   на 2021 – 2025 годах

| № п/п | Наименование объектов и их мощность (вместимость) строительства | Стоимость (млн.рублей) | Площадь (кв. м) | Адрес | В том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ------ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 6

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами вводимых в 2021 – 2025 годах объектов социальной сферы

в Зеленоборском сельсовете  Михайловского района Амурской области

| № п/п | Наименование объектов | Электроснабжение |  |  | Теплоснабжение |  |  | Водоснабжение |  |  |  | Водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Тепловые сети (км) | Встроенные газовые котельные (ед./Гкал) | Блочные газовые котельные (ед./Гкал) | Артскважины (ед.) | Водовод (км) | Водонапорные башни (ед./куб. м) | Подводящий водопровод (км) | Самотечная канализация (км) | Канализационная насосная станция (ед./куб.м в сутки) | Напорная канализация (км) |
|  | Зеленоборский сельсовет |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | ##### Всего по сельсовету |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |

Таблица 7

Прогноз прироста жилфонда и уровня обеспеченности им населения в Зеленоборском сельсовете

Михайловского района Амурской области на 2021-2025 годы

| № п/п | Наименование микрорайона (населенного пункта) | на 01.01.2021 г. |  |  | на 01.01.2023 г. |  |  | на 01.01.2025г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилфонда (кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. жильем (кв.м/чел.) |
| 1 | Зеленоборский сельсовет | 32784 | 855 | 38,34 | 32784 | 853 | 38,43 | 32784 | 851 | 38,52 |
|  | Всего по сельсовету | 32784 | 855 | 38,34 | 32784 | 853 | 38,43 | 32784 | 851 | 38,52 |

Таблица 8

### Прогноз роста электропотребления в сутки на жилищно-коммунальные нужды в Зеленоборском сельсовете

Михайловского района Амурской области

| № п/п | Наименование административного образования | на 01.01.2021 г. |  |  | на 01.01.2023 г. |  |  | на 01.01.2025г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) .) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
| 1 | Зеленоборский сельсовет | 855 | 2,53 | 2166,85 | 853 | 2,78 | 2375,26 | 851 | 3,05 | 2591,60 |
|  | Всего по сельсовету | 855 | 2,53 | 2166,85 | 853 | 2,78 | 2375,26 | 851 | 3,05 | 2591,60 |

Таблица 9

### Основные производственно-технические показатели

### котельной  Зеленоборского сельсовета  Михайловского района

### Амурской области  (по состоянию на 01.01.2021года)

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Кол-во | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зеленоборский сельсовет |  |  |  |
| 1 | Котел КВм-1,1Б | Ед. | 2 | В рабочем состоянии |
| 2 | Установленная мощность котельной | Гкал/час | 2,2 |  |
| 3 | Присоединенная нагрузка по теплу | Гкал/час | 0,6 |  |
| 4 | Вид топлива |  | уголь |  |
| 5 | Присоединенные тепловые сети | км | 1,5 |  |
| 6 | Отапливаемая площадь | кв.м | 8501 |  |
| 7 | Выработка тепла | Гкал/год | 2962,35 |  |
| 8 | Реализация тепла | Гкал/год | 2405,5 |  |
| 9 | Потери в сетях | % | 31,06 |  |

1.4. Газоснабжение

Централизованное газоснабжение  в сельсовете отсутствует.

1.5. Водоснабжение.

По состоянию на 01.01.2021 года система водоснабжения в Зеленоборском сельсовете Михайловского района Амурской области  состоит из 3 артезианских скважин, 1 водопроводная башня, 1,5 км водопроводных сетей. Очистка воды производится. На текущий момент система водоснабжения поселения сельсовета способна обеспечить потребности населения и производственной сферы.

Система водоснабжения Зеленоборского сельсовета Михайловского района Амурской области  характеризуется высокой степенью износа. Уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет более  65 %.

Только 18,2 % жилых домов в с. Зеленый бор подключены к водопроводным сетям. Еще 20,8% населения пользуются водоразборными колонками, 1 % населения района получает воду из колодцев, привозной водой пользуются   60 %

1.6. Водоотведение

Централизованная система водоотведения отсутствует. В  с. Зеленый бор стоки  сливаются в приобъектные септики (выгребы), из которых автотранспортом вывозятся к местам их слива.

1.7. Система сбора и утилизации бытовых отходов

В Зеленоборском сельсовете Михайловского района Амурской области  решение проблемы сбора, переработки и утилизации бытовых отходов приобретает особую актуальность.

В настоящее время норма накопления отходов по поселениям района составляет 2,00 м3/год/чел.

Организацией сбора, вывоза и утилизации ТКО на территории сельсовета занимается Региональный оператор ООО «Жилищный эксплуатационный участок».

В задачу санитарной очистки Зеленоборского сельсовета входит сбор, удаление и обезвреживание  твердых  бытовых  отходов  от  всех  зданий  и  домовладений,  а  так  же  выполнение  работ  по  летней  и  зимней  уборке  улиц в  целях  обеспечения  чистоты  проездов  и  безопасности  движения.

## Таблица 10

## Прогноз роста нагрузки по теплу объектов потребления, подключенных к системе центрального отопления по Зеленоборскому сельсовету Михайловского района Амурской области  на  период 2021 – 2025 годы

| № п/п | Наименование административного образования | на 01.01.2021 г. |  |  | на 01.01.2023 г. |  |  | на 01.01.2025 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая отапливаемая площадь (тыс.кв.м) | Удельная максимальная нагрузка по теплу (Гкал/т.кв.м/час) | Общая максимальная потребляемая мощность по теплу (Гкал/час) | Общая отапливаемая площадь (тыс.кв.м) | Удельная максимальная нагрузка по теплу (Гкал/т.кв.м/час) | Общая максимальная потребляемая мощность по теплу (Гкал/час) | Общая отапливаемая площадь (тыс.кв.м) | Удельная максимальная нагрузка по теплу (Гкал/т.кв.м/час) | Общая максимальная потребляемая мощность по теплу (Гкал/час) |
| 1 | Зеленоборский сельский совет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Жилищный фонд, подключенный к центральному отоплению | 3,584 |  | 0,26 | 3,584 |  | 0,26 | 3,584 |  | 0,26 |
| 1.2 | Объекты социальной и бюджетной сферы и прочие объекты | 4,917 |  | 0,363 | 4,917 |  | 0,363 | 4,917 |  | 0,363 |
|  | Итого по сельсовету | 8,501 |  | 0,623 | 8,501 |  | 0,623 | 8,501 |  | 0,623 |

Таблица 11

### Характеристика действующей системы водоснабжения в Зеленоборском сельсовете

Михайловского района Амурской области

| № п/п | Наименование административных образований | Артезианские скважины (ед.) |  | Водонапорные башни (ед.) |  | Водопроводы (км) |  | Водоразборные Колонки (ед.) |  | Шахтные колодцы (ед.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие | Требует рекон-ции | Наличие | Требует рекон-ции | Наличие | Требует рекон-ции | Наличие | Требует рекон-ции | Наличие | Требует рекон-ции |
| 1 | Зеленоборский сельсовет | 3 |  | 1 |  | 1,500 | 1 |  |  |  |  |
|  | Всего по сельсовету | 3 |  | 1 |  | 1,500 | 1 |  |  |  |  |

### Таблица 12

### Прогноз роста водопотребления в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в разрезе поселения Зеленоборского сельсовета Михайловского района Амурской области

| № п/п | Наименование админгистративных образований | на 01.01.2021 г. |  |  | на 01.01.2023 г. |  |  | на 01.01.2025г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельное потребление воды на 1 чел. в сутки (м3) | Общее потреблении. воды на ЖКН в сутки (тыс. м3) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление воды на 1 чел. в сутки (м3) | Общее отреблении. Воды на ЖКН в сутки (тыс. м3) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление воды на 1 чел. в сутки (м3) | Общее отреблении. Воды на ЖКН в сутки (тыс. м3) |
| 1 | Зеленоборский сельсовет | 855 | 0,165 | 0,141 | 853 | 0,165 | 0,140 | 851 | 0,165 | 0,140 |
|  | Всего по сельсовету | 855 |  | 0,141 | 853 |  | 0,140 | 851 |  | 0,140 |

Таблица 13

Характеристика действующей системы сбора и вывоза ТКО и ЖБО

по поселению Зеленоборского сельсовета Михайловского  района

| № п/п | Наименование административных образований | Свалка ТКО |  | Сливная площадка ЖБО |  | Технические средства по сбору и вывозу ТКО и ЖБО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Место нахождения | Состояние | Место нахождения | Состояние | Автосамосвалы и Бортовые машины | Мусоровозы | Контейнерные машины | Тракторы с навесным оборудованием | Тракторные тележки | Ассенизационные машины | Бульдозеры | Мусоросборочные контейнеры | Переносные мусоросборники |
| 1 | Зеленоборский сельсовет |  | удовлетворительное |  | удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 14

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов по поселению Зеленоборского сельсовета

Михайловского  района Амурской области на 2021-2025 годы

| № п/п | Наименование административного образования | на 01.01.2021г. |  |  |  |  | на 01.01.2023г. |  |  |  |  | на 01.01.2025г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Норматив накопления ТКО в год на 1 жителя (м3) | Объем ТКО (т. м3) в год |  |  | Количество жителей (чел) | Норматив накопления ТКО в год на 1 жителя (.м3) | Объем ТКО (т. м3) в год |  |  | Количество жителей (чел) | Норматив накопления ТКО в год на 1 жителя (.м3) | Объем ТКО (т. м3) в год |  |  |
|  |  |  |  | Всего | в т.ч. |  |  |  | Всего | в т.ч. |  |  |  | Всего | в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  | Население | Прочие |  |  |  | Население | Прочие |  |  |  | Население | Прочие |
| 1 | Зеленоборский сельсовет | 855 | 2 | 1,78 | 1,710 | 0,07 | 853 | 2 | 1,776 | 1,706 | 0,07 | 851 | 2 | 1,772 | 1,702 | 0,07 |
|  | Всего по сельсовету | 855 |  | 1,78 | 1,710 | 0,07 | 853 |  | 1,776 | 1,706 | 0,07 | 851 |  | 1,772 | 1,702 | 0,07 |

Таблица 15

Прогноз роста объемов вывоза жидких бытовых отходов

по поселению Зеленоборского сельсовета Амурской области на  2021-2025 годы

| № п/п | Наименование административного образования | на 01.01.2021г. |  |  |  |  | на 01.01.2023г. |  |  |  |  | на 01.01.2025г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся услугами по вывозу ЖБО (чел) | Норматив накопления ЖБО в год на 1 жителя (м3/сутки) | Объем ЖБО (т. м3) в год |  |  | Количество жителей, пользующихся услугами по вывозу ЖБО (чел) | Норматив накопления ЖБО в год на 1 жителя (.м3/сутки) | Объем ЖБО (т. м3) в год |  |  | Количество жителей, пользующихся услугами по вывозу ЖБО (чел) | Норматив накопления ЖБО в год на 1 жителя (.м3/сутки) | Объем ЖБО (т. м3) в год |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В т.ч. |  |  |  | Всего | В т.ч. |  |  |  | Всего | В т.ч. |  |
|  |  |  |  |  | Население | Прочие |  |  |  | Население | Прочие |  |  |  | Население | Прочие |
| 1 | Зеленоборский сельсовет | 188 | 67,40 | 12,7 | 12,7 |  | 188 | 67,40 | 12,7 | 12,7 |  | 188 | 67,40 | 12,7 | 12,7 |  |
|  | Всего по району | 188 |  | 12,7 | 12,7 |  | 188 |  | 12,7 | 12,7 |  | 188 |  | 12,7 | 12,7 |  |

2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей Зеленоборского сельсовета Михайловского района  Амурской области.

В ходе реализации Программы предусматривается обеспечить решение следующих задач:

- инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры;

- перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры;

- разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

3. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы 2021 – 2025 годы.

4. Общий объем ресурсов, необходимый для реализации Программы и его обоснование

Нормативно-правовое, информационное, материально-техническое и финансовое обеспечение выполнения мероприятий Программы осуществляется муниципальным заказчиком - координатором Программы – администрацией Зеленоборского сельсовета Михайловского района Амурской области.

Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Программы составляют 3660 тыс. рублей, в том числе:

| № п/п | Показатели (тыс.руб.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего по программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Теплоснабжение | 260,0 | 540,0 | 0 | 1400,0 | 0 | 2200,0 |
| 3 | Газоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Водоотведение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Предполагаемые источники финансирования Программы:

- средства областного бюджета;

- средства местного бюджета;

- внебюджетные средства (инвестиции).

|  | Показатели (тыс.руб.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего по прог-рамме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Теплоснабжение всего, в т.ч.: | 260,0 | 540,0 | 0 | 1400,0 | 0 | 2200,0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет сельсовета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные средства (инвестиции) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства предприятия | 260,0 | 540,0 | 0 | 1400,0 | 0 | 2200,0 |
|  | Газоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Водоотведение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Основные  мероприятия  Программы

Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры населенных пунктов, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

6. Показатели реализации Программы

| №п/п | Наименование показателей, достигнутых в рамках Программы | Ед. изм | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели цели: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Количество инвестиционных соглашений по модернизации объектов коммунального комплекса, заключенных в рамках Программы. | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Показатель 2. Объем привлеченных инвестиций на развитие объектов | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | теплоснабжения, |  | 260,0 | 540,0 | 0 | 1400,0 | 0 |
|  | газоснабжения, |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | водоснабжения, |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | водоотведения. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Показатель 3. Объем дотаций бюджета на производство коммунальных услуг. | Тыс руб. | 260 | 540 |  |  |  |
| 4 | Показатели задачи 1: |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Показатель 1. Доля объектов существующего жилищного фонда, подключенного к объектам коммунальной инфраструктуры: |  |  |  |  |  |  |
|  | теплоснабжения-, | % | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | газоснабжения-, |  |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжения-, |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | водоотведения -. |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 6 | Показатель 2. Количество вновь вводимых объектов жилищного фонда, подключенных к объектам коммунальной инфраструктуры: | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | теплоснабжения-, |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | газоснабжения-, |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | водоснабжения-, |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | водоотведения-. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Показатель 3. Доля жилищного фонда, оборудо-ванного всеми видами благо-устройства. | % |  |  |  |  |  |
| 8 | Показатель 4. Количество потребителей, которым планируется в рамках программы предоставить возможность газифицировать свои дохозяйства. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Показатели задачи 2: |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Показатель 1. Количество построенных линий электропередач | Км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Показатель 2. Количество модернизированных (реконструируемых) линий электропередач | Км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Показатель 3. Количество построенных подстанций | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Показатель 4. Количество модернизированных (реконструируемых) подстанций | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Показатель 5. Количество газораспределительных сетей, построенных в рамках Программы. | Км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Показатель 6. Количество газораспределительных сетей, модернизированных в рамках Программы. | Км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Показатель 7. Количество водопроводных сетей, построенных в рамках Программы | Км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Показатель 8. Количество водопроводных сетей, модернизированных в рамках Программы | Км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Показатель 8. Количество построенных систем водоотведения, построенных в рамках программы | Км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Показатель 9. Количество модернизированных систем водоотведения, построенных в рамках Программы. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Показатель 10. Количество введенных в эксплуатацию объектов размещения отходов производства и потребления. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Показатели задачи 3: |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Показатель 1. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры. | % | 50 | 45 | 40 | 40 | 40 |
| 23 | Показатель 2. Уровень технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры: электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения. | % | 50 | 45 | 40 | 40 | 40 |
| 24 | Показатель 3. Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % |  |  |  |  |  |
|  | электроснабжения, |  |  |  |  |  |  |
|  | -теплоснабжения, | % | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | -газоснабжения, |  |  |  |  |  |  |
|  | -водоснабжения, | % | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | -водоотведения | % | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 25 | Показатели задачи 4: |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Показатель 1. Количество выявленных нарушений в области обращения с отходами произ-водства и потреб-ления. | Шт. |  |  |  |  |  |

7. Механизм мониторинга реализации Программы

Государственный заказчик - координатор Программы организует работу исполнителей мероприятий Программы по реализации Программы и подготовке необходимых материалов для своевременного и правильного составления отчетности.

В течение всего периода реализации Программы осуществляется полугодовой и годовой мониторинги реализации Программы

8. Организация управления Программой

и контроль за  ходом ее реализации

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик- координатор Программы осуществляет:

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

9. Оценка социально-экономической эффективности

реализации мероприятий Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- обеспечить подключение к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

- повысить уровень технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры поселений района;

- расширить номенклатуру, увеличить объемы и улучшить качество коммунальных услуг, оказываемых населению района;

- улучшить экологическую ситуацию на территории района;

- за счет широкого внедрения передовых технологий, местных видов топлива и энергосберегающего оборудования снизить затраты на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукции;

- снизить дотации бюджета района на производство коммунальных услуг.